## Hoja 1
Potencia instalada de la reserva fría según central
de uso público y tipo
Año 2020
Central de uso público | Tipo | Potencia instalada
KW
Total |  | 4948
Aluminé | Diesel | 1500
Andacollo | Diesel | 240
Barrancas | Diesel | 260
Caviahue | Diesel | 240
Las Ovejas | Diesel | 440
Los Miches | Diesel | 240
Manzano Amargo | Diesel | 183
Moquehue | Diesel | 260
Tricao Malal | Diesel | 145
Varvarco | Diesel | 240
Villa Pehuenia | Diesel | 1200
(1) Concepto de reserva fría: capacidad de reserva de generación que puede
entrar en operación ante una contingencia en el sistema en unos pocos minutos.
Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de la provincia del Neuquén,
elaborado en base a datos del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).